特 記 仕 様 書

- 工事名　　一宮町GSSｾﾝﾀｰ背面急傾斜地崩落対策工事

- 工事箇所　　一宮町一宮字西門前台 地先

- 事業年度　　令和７年度

第１章　総　則

第１条　適　用

１．この特記仕様書は、千葉県土木工事仕様書（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に通用する。

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

第２条　工　期

１．工期は、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日等には、日曜日、祝日及び年末年始等休暇のほか、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

第３条　主任技術者等の専任期間

１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

第４条　施工管理・規格値

１．この工事の施工管理及び工事写真管理は、千葉県土木工事施工管理基準及び規定値によるものとする。

第２章　建設リサイクル法に基づく対象工事の措置

第５条　特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

１．請負金額500万円以上の工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）。以下「建設リサイクル法」という」に基づく対象建設工事となり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

なお、建設工事請負契約書｢6.解体工事に要する費用等｣については、契約締結時に発注者と請負者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

２．請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化などした施設名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、書面に添付する資料は「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に定めた様式１［再生資源利用計画書（実施書）］及び様式２［再生資源利用促進計画書］を使用するものとする。

第６条　請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項

１．法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営むものは、発注者に対し、対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。

２．説明書の提出は、契約に先立って行うこととする。

３．説明書は施工計画書に添付するものとする。

第３章　建設副産物関係

第７条　共通事項

１．本工事の請負金額が100万円以上の場合、再生資材の利用及び建設副産物の発生・搬出の有無や多寡に関わらず、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出しなければならない。

２．再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を工事完成時に提出しなければならない。

３．再生資源利用（促進）計画書及び実施書は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成するものとし、工事登録証明書（PDFファイル）を、工事完成時に提出しなければならない。

４．受注者は、再生資源利用（促進）計画書及び実施書を工事完成後１年間保存しなければならない。

５．建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。

６．産業廃棄物管理票（以下「マニュフェスト」）の交付に際しては、廃棄物の種類、数量、単位、発行日等の必要事項を記載しなければならない。

７．工事完了後、マニフェストのＥ票の写し又は電子マニフェストの最終処分通知の画面印刷（以下「Ｅ票等」という。）を監督員に提出しなければならない。ただし、搬出する産業廃棄物の最終処分が工期内に完了することが困難な場合は、Ｅ票等に代えて、マニフェストのＤ票の写し又は電子マニフェストの処分通知の画面印刷を監督員に提出しなければならない。

第８条　建設発生土

１．指定処分

建設発生土は、 　　　　　　　　　地先、片道運搬距離 　　　　　　　　　　 　に運搬しするものとする。

第９条　建設廃棄物

１．アスファルト塊は、　　　　　　　　地先、片道運搬距離　　　　　　　　　　　　に運搬し、処理するものとする。

２．コンクリート塊は、　長柄町針ヶ谷　地先、片道運搬距離　１８ｋｍの太陽建設㈱　に運搬し、処理するものとする。

３．路盤廃材は、  　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　に運搬し、敷均しするものとする。

第４章　安全対策

第10条　公衆災害

１．工事の施工にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」の規定により行わなければならない。

第11条　安全対策委員会

１．請負者は、発注者で組織する安全対策委員会が行う、審査、検討、安全点検等に協力しなければならない。

２．請負者は、発注者が指示するときは、請負者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全かつ円滑に実施することを目的とする「工事関係者連絡会議」を設置するものとする。

第12条　安全・訓練等の実施

１．本工事の施工にあたり、現場に則した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により、１か月当たり半日以上の時間を割り当て、次の各号に該当する実施内容を選択し、安全・訓練等を実施するものとする。

（１） 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

（２） 本工事内容等の周知徹底

（３） 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

（４） 本工事における災害対策訓練

（５） 本工事現場で予想される事故対策

（６） その他、安全・訓練等として必要な事項

第13条　環境・安全対策等

１．工事区間の関係住民地権者等には工事着手前に工事内容について十分に説明すること。２．公衆災害を防止するため作業場の周辺環境に配慮するとともに、作業場周辺における住

民の生活環境の保全に努めること。

３．作業場の内外は、常に整理整頓し、塵埃等により周辺に迷惑の及ぶことのないように注意すること。特に建設機械、材料等の仮置には十分配慮し緊急時に支障とならない状態にしておくこと。

４．工事着手前に周辺住民等に工事概要を周知し協力要請に努めること。また、必要に応じて回覧するか看板を作成して、工事に対する理解を求めること。

５． 工事中に周辺住民から苦情または、意見等があったときは、丁寧に対応し必要な措置を講じること。

６．工事看板、標識類は通行の妨げとならない見やすい場所に設置し、振動や風等で倒れないように固定措置を講じること。

７．出入口では、歩行者及び一般交通を優先し、工事車両の出入りに伴う交通事故防止に努めること。

８．建設機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼさないように必要に応じて散水あるいは路面清掃を行うこと。

９．請負者の責により地下埋設物件等に損害を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、請負者の負担によりこれを補修しなければならない。

10．埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督職員に報告し、その処理については占用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。

第５章　材料

第14条　海外建設資材

１．ＪＩＳ規格が定まっている建設資材のうち、海外においてＪＩＳ認定工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、（財）土木研究センターまたは（財）建設試験センターが発行する海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。

ただし、ＪＩＳ認定製品として生産・納入されていない建設資材については必ずしも海外建設資材品質審査証明書を必要としないものとする。

第６章　一般施工

第15条　指定機械

１．本工事に使用する機械は、排出ガス対策型低騒音機械、低振動型建設機械とする。

第16条　使用機械

１．本工事の施工にあたり、次の機種の建設機械を使用する場合は、標準操作方式建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第248号、最終改正平成8年3月22日付け経機発第35号）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。ただし、指定されていない建設機械を使用する場合は、監督職員と協議するものとする。ただし、平成6年9月30日以前に製作された移動式クレーン、平成7年3月31日以前に製作されたブルドーザについては、この限りではない。

| 機 種 | 備 考 |
| --- | --- |
| バックホウ（油圧ショベル） |  |
| 移動式クレーン （平成６年１０月１日以降に製造されたもの） | クローラクレーン トラッククレーン ホイールクレーン |
| ブルドーザ（平成７年４月１日以降に製造されたもの） |  |

２．本工事の施工にあたり、下記機種の建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設指定要項（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成8年3月22日付け経機発第35号）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。

| 機 種 | 備 考 |
| --- | --- |
| ・バックホウ ・トラックターショベル車輪型 ・ブルドーザ ・その他の機械 | ディーゼルエンジン（出力7.5kw～260kw）を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |

第17条　工事における創意工夫

１．受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

第７章　過積載の防止

第18条　過積載の防止

１．過積載の防止措置等を施工計画書に記載するとともに下記のことについて、下請建設業者を十分指導すること。

（１）積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませない。

（２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

（３）過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

（４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

（５）建設発生土の処置及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

第８章　工事カルテの登録

第19条　CORINS登録

１．受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS） に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ受注時は、契約締結後、土曜日・日曜日・祝日を除き10日以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日・日曜日・祝日を除き10日以内に、完成時は、工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き1 0日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。登録対象は、工事請負代金額5 0 0万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が1 0日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

２．技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

施工条件の明示

一宮町役場　総務課

工事名　：　一宮町GSSｾﾝﾀｰ背面急傾斜地崩落対策工事

施工箇所　：　一宮町一宮字西門前台 地先

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項 |
| --- | --- |
| 工程関係 | 工程を遵守すること。 |
| 用地関係 | 工事区域内で作業を行うこと。 |
| 公害対策関係 | 振動・騒音・水質汚濁・粉塵等による被害がないように十分注意すること。 本工事で使用する建設機械は低騒音、排出ガス対策型を原則とする。 |
| 安全対策関係 | 作業現場にはバリケード等を設置し第三者の障害事故等に十分注意すること。 |
| 工事用道路関係 | 資材、重機の搬出入経路及び作業ヤードについては、現場精査後に検討し、施工計画書にて監督職員の確認を得ること。 |
| 仮設備関係 | 特になし。 |
| 残土・廃棄物関係 | 特記仕様書の記載のとおり。 |
| 工事支障物件等 | 工事着手に先立ち現地調査を行い、工事支障物件等の有無を確認するとともに、支障物件等が発見された場合には、監督職員の指示に従うこと。 |
| 用地境界標関係 | 境界杭は破損等に注意し施工すること。 |
| その他 | 本施工条件で確認出来ない事項については監督職員に問い合わせること。 提出書類については、特記仕様に定める。 |